ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС

Контроллер мультирума AVgator Infrastructure Manager Virtual Switching Appliance «AIM-80»

ПАК «AIM-80» представляет собой программно-аппаратное решение для централизованного управления мультимедийной инфраструктурой «Умного дома» и позволяет создать единую мультимедийную среду, охватывающую все помещения «Умного дома».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАК «AIM-80»

Центральный блок управления

ПАК «AIM-80» включает центральный блок управления, который является основным элементом координации работы всех подключенных устройств мультимедийной системы. ПАК обеспечивает интеграцию разнообразных мультимедийных устройств и сервисов, создавая единую среду управления мультирум-системой.

Режим эксплуатации

Аппаратные средства ПАК разработаны для непрерывной круглосуточной работы в стационарных условиях внутри помещений при следующих параметрах окружающей среды:

- Температура: от +5 °С до +40 °С.

- Относительная влажность воздуха: не более 70 %.

Не допускайте эксплуатации устройства вне этих пределов для избежания перегрева, конденсации влаги или повреждения электронных компонентов.

Основные функции ПАК

- Управление аудио- и видеокоммутаторами – поддержка управления как аппаратными, так и программными системами для аудио- и видеосигналов.

- Управление и взаимодействие с контроллерами “Умного дома” – возможность управления контроллерами систем “Умный дом” и предоставления такой возможности пользователям.

- Управление периферийными мультимедийными устройствами и программными комплексами – координация работы периферийных устройств с возможностью расширения и реорганизации системы в соответствии с пожеланиями пользователя.

Для обеспечения его надежной и долгосрочной работы необходимо регулярное техническое обслуживание.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ AVgator Inc.

Charlotte NC, 28277

Web-адрес: https://avgator.com/